Urząd Gminy w Rewalu

ul. Mickiewicza 19

72-344 Rewal

Pismo: ID.271.13.01.2012	 Rewal dnia: 2012-05-10

WYKONAWCY

O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. – dalej Ustawa) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawa słupów oświetlenia ulicznego na kwartał ulic w Pobierowie, Gmina Rewal (ul. Reymonta, Sportowa, Szczecińska, Moniuszki, Wrzos, Orzeszkowej).

Treść zapytań jest następująca :

1.

„Czy w § 11 Wzoru umowy, pkt. B : „za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na usunięcie usterek wysokość kar umownych wzrasta o 150% za każdy dzień” nie wkradł się przypadkiem błąd? Rzeczywiście Zamawiający chce naliczać karę wys. do 150% wart. umowy brutto za każdy dzień opóźnienia?”

2.

Załączniki nr 1, 2  i 3 do poniższego zapytania  dołączone zostały do niniejszej odpowiedzi.

„W związku z przygotowaniem oferty przetargowej do przetargu                               Znak sprawy: ID.271.13.2012 ”Dostawa słupów oświetlenia ulicznego na kwartał ulic           w Pobierowie, Gmina Rewal (ul.  Reymonta,  Sportowa, Szczecińska, Moniuszki, Wrzos, Orzeszkowej)” proszę o informację:

Dotyczy punktu A.1. Latarnia dekoracyjna (Załącznik nr 1 SIWZ)

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę latarni parkowych SPA-11 produkowanych przez ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCHI ELEKTRYCZNYCH „ELGIS-GARBATKA” Sp. z o.o. Proponowane przez nas latarnie parkowe wykonane są ze stali cynkowanej ogniowo i malowane na dowolny kolor wg palety RAL, elementy ozdobne wykonane z żeliwa, posiadają podobna sylwetkę oraz nie gorsze parametry techniczne niż latarnie opisane w załączniku nr 1 SIWZ. W załączeniu przesyłam kartę katalogową latarni parkowej typu SPA-11 i oprawy OP-40.

Dotyczy punktu B.1. Słup dekoracyjny (Załącznik nr 1 SIWZ)

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę słupów produkowanych przez ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCHI ELEKTRYCZNYCH „ELGIS-GARBATKA” Sp. z o.o. Proponowane przez nas słupy wykonane są ze stali cynkowanej ogniowo i malowane na dowolny kolor wg palety RAL, posiadają podobna sylwetkę oraz nie gorsze parametry techniczne.

Dotyczy punktu B.2. Oprawa do słupa (Załącznik nr 1 SIWZ)

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę opraw produkowanych przez ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCHI ELEKTRYCZNYCH „ELGIS-GARBATKA” Sp. z o.o. Proponowane przez nas oprawy posiadają podobna sylwetkę oraz nie gorsze parametry techniczne.

W załączeniu przesyłam kartę katalogową oprawy OP-260.

Dotyczy punktu C.1. Słupy nowoczesne krzywe wraz z oprawami (Załącznik nr 1 SIWZ)

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę słupów produkowanych przez ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCHI ELEKTRYCZNYCH „ELGIS-GARBATKA” Sp. z o.o. Proponowane przez nas słupy wykonane są ze stali cynkowanej ogniowo i malowane na dowolny kolor wg palety RAL, posiadają podobna sylwetkę oraz nie gorsze parametry techniczne. Oprawy OP-260.”

ODPOWIEDZI     ZAMAWIAJĄCEGO .

1.

Kara umowna, zwiększona o 150%, liczona będzie nie od wartości umowy brutto, ale od 0,2% wartości umowy brutto.

2.

Zgodnie z pkt III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający dopuszcza  zaproponowanie przez wykonawcę równoważnych rozwiązań/materiałów. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, obowiązek udowodnienia równoważności (spełnienia wymagań postawionych przez Zamawiającego) spoczywa na wykonawcy.

Jednakże określenia „równoważne” nie należy utożsamiać z określeniem „podobne”.

Wskazany, w załącznikach nr 1, 2 i 3 do zapytania, przedmiot dostawy nie spełnia, zdaniem Zamawiającego, warunku równoważności.

..........................................................

Za Zamawiającego

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ireneusz JAsiński

……………………………………….

przygotował

Sekretarz Komisji Przetargowej

Tomasz Bartkowski